## Лист1
Приложение к информационному сообщению
Перечень опасных производственных объектов АО "РЖДстрой"
Наименование ОПО | Класс ОПО | Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО | Технические устройства находящиеся на ОПО | Краткая характеристи-ка опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности
Сеть газопотребле-ния завода ЖБК и СД Строительно-монтажного треста № 8 - филиала ОАО "РЖДстрой" рег. № 176 410036, г. Саратов, ул. Ново Астраханское шоссе, д. 77 | III Л И Ц Е Н З И Я | СООРУЖЕНИЕ - ГАЗОПРОВОД НАРУЖНЫЙ К КОТЕЛЬНОЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 32 М, инвентарный номер: 63:401:002:000068350:I, ЗДАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ, СКЛАД СОЛИ), инвентарный номер: 63:401:002:000068350 | Газораспределительная установка (ГРУ) | Обращение опасных веществ | ГРУ с регулятором ГДБК-1-50 - 1 шт. Зав. № 184 Природный газ | Рвх-3,5 кг/см2 Рвых-0,003 Мпа 1991 | 2.1.
|  |  | Газопровод высокого давления | Обращение опасных веществ | Подземный природный газ | D-168 мм, L-184 м 1987 | 2.1.
|  |  | Газопровод высокого давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-100 мм, L-100 м 1987г. | 2.1.
|  |  | Газопровод низкого давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-219мм, L-47 м 1991г. | 2.1.
|  |  | Котел "Buderus" | Обращение опасных веществ | SK 645-420 | Акт приемки от 12.05.2011г. | 2.1.
|  |  | Котел "Buderus" | Обращение опасных веществ | SK 645-420 | Акт приемки от 12.05.2011г. | 2.1.
|  |  | ГРПШ-13-1Н-У1 | Обращение опасных веществ | ГРПШ-13-1Н-У1 с РДГ-50Н. ФГ-50.ПСК-50 ПН-50 с обогревом от РДСГ-1-1.2 и ГИИВ-3.65 | Распоряжение ОАО "Саратовгаз" от 14.03.2008г. № 23 | 2.1.
|  |  | Газопровод высокого давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-57 мм, L-112,6 м 2008г. | 2.1.
|  |  | Газопровод высокого давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-108 мм, L-13,6 м 2008г. | 2.1.
|  |  | Газопровод среднего давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-57 мм, L-57 м 2008г. | 2.1.
|  |  | Газопровод среднего давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-89 мм, L-7,0 м 2008г. | 2.1.
|  |  | Газопровод среднего давления | Обращение опасных веществ | Надземный природный газ | D-108 мм, L-102,8 м 2008г. | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 031 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 029 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 031 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 027 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 026 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 025 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 010 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 028 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
|  |  | Генератор горячего воздуха смесительного типа | Обращение опасных веществ | ГГВС-220М зав. № 030 природный газ | 25.01.2008г. Номинальная тепловая мощность, кВт 220+10% Расход топлива (не более) м³/ч-25 номин. присоединит. давление, природный газ, кПа-4,5+-15% | 2.1.
Площадка компрессорная завода ЖБК и СД Строительно-монтажного треста № 8 - филиала ОАО "РЖДстрой" рег. № 177 410036, г. Саратов, ул. Ново Астраханское шоссе, д. 77 | IV | ЗДАНИЕ (КОМПРЕССОРНАЯ), инвентарный номер: 63:401:002:000068350:К | 1. Воздухосборник | Оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа | рег. № 20517 зав. № 2308/К | 1970 г. | 2.2.
Склад готовой продукции завода ЖБК и СД Строительно-монтажного треста № 8 - филиала ОАО "РЖДстрой" рег. № 178 410036, г. Саратов, ул. Ново Астраханское шоссе, д. 77 | IV | СООРУЖЕНИЕ - ЭСТАКАДА КРАНОВАЯ, инвентарный номер: 63:401:002:000068350:V, | 1. Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | рег. № 17059 зав. № 16676 | 5 т, 1984г. | 2.3.
|  |  | 2. Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | рег. № 17058 зав. № 8379 | 20/5 т, 1966 г. | 2.3.
Летний полигон завода ЖБК и СД Строительно-монтажного треста № 8 - филиала ОАО "РЖДстрой" рег. № 179 410036, г. Саратов, ул. Ново Астраханское шоссе, д. 77 | IV | СООРУЖЕНИЕ - ПОЛИГОН, В ТОМ ЧИСЛЕ: ЛЕТНИЙ ПОЛИГОН ПЛОЩАДЬЮ 380 М2, ЛИТЕР XIV, НАРУЖНАЯ ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА ПЛОЩАДЬЮ 164,2 М2, ЛИТЕР XV, ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА ПЛОЩАДЬЮ 190 М2, ЛИТЕР XVI, ЭСТАКАДА КРАНОВАЯ ПЛОЩАДЬЮ 2340 М2, ЛИТЕР XVII, инвентарный номер: 63:401:002:000068350 | 1. Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | рег. № 17060 зав. № 901008 | 20/5 т, 1989г. | 2.3.
|  |  | 2. Кран мостовой | Использование грузоподъемных механизмов | рег. № 17061 зав. № 201187 | 16/3,2 т, 1992г. | 2.3.
Склад инертных материалов завода ЖБК и СД Строительно-монтажного треста № 8 - филиала ОАО "РЖДстрой" рег. № 180 410036, г. Саратов, ул. Ново Астраханское шоссе, д. 77 | IV | Здание - склада песка, назначение: нежилое, 1 - этажное, инвентарный номер 63:401:001:003237270:000В:20003 | 1. Кран мостовой грейферный | Использование грузоподъемных механизмов | рег.№ 17057 зав. № 33296 | 5 т, 1967 | 2.3.